Технічні вимоги до інструменту та матеріалів для виконання робот під напругою

- Інструмент та матеріали для роботи під напругою повинні відповідати вимогам діючих міжнародних стандартів та бути сертифікованим в Україні (наявність сертифікату експертизи типу та декларації на відповідність технічному регламенту ЗІЗ, ДСТУ EN тощо).

- В складі конкурсної пропозиції виробник повинен надати:

  - документи підтверджуючи досвід виробництва інструменту та матеріалів для виконання робот під напругою не менше 3 років;

  - учасник повинен надати референт-лист виробника з зазначенням типів, кількості поставлених товарів, термінів постачання (мінімально допустимий період для відображення в референтному листі - 3 роки до дати проведення торгів), назви та контакти компанії (адреса, телефон, контактне лице), який здійснено поставка виробів

  - cертифiкат экспертизи типу на відповідність вимогам  Технічного регламенту засобiв iндивидуального захисту, затвердженого постановою КМУ от 2708.08г. №761

  - сертифікат системи управління якістю ISO 9001 виробника (копія);

  - у випадку, якщо постачальник продукції не є виробником продукції, він повинен у складі конкурсної пропозиції надати гарантійного листа, завіреного печаткою та підписом уповноваженого посадовим особам підприємства-виробника з підтвердженням автентичності пропонованої продукції в об'ємах пропозицій на торги від конкретного учасника торгів та надання гарантійних зобов'язання замовнику щодо забезпечення заявлених обсягів у відмічені терміни

- Інструмент та матеріали для роботи під напругою повинні відповідати вимогам наведеним в додатках.

- Інструмент та матеріали для роботи під напругою повинні виставлятися на торги одним лотом.

- У рамках лота в пропозиції повинні надаватися продукція одного виробника. Допускається в пропозиції пропонувати:

  - групу «Ключі електроізоляційні» - одного виробника.

  - групу «Інструмент електроізоляційний» - різних виробників.

  - групу «Матеріали ізоляційні» - одного виробника.

  - групу «Засоби індивідуального захисту» - різних виробників.

  - групу «Прилади та пристосування, штанги» - одного виробника.

  - групу «Інструмент для монтажу елементів ПЛ» - різних виробників.

- Всі вимоги, викладені в даних вимогах і додатках, повинні підтверджуватися протоколами випробувань, технічними умовами, інструкціями по експлуатації, паспортами, листами від виробника наданих в складі конкурсної пропозиції

- Після факту отримання акцепту переможець повинен протягом 10 календарних днів надати на вимогу зразок-еталон запропонованої продукції. Зразок надається у випадку, якщо продукція поставляється  вперше або якщо під час оцінки виникли питання щодо відповідності продукції вимогам, зазначеним у технічному завданні. При наявності у замовника зауважень до наданого зразку згідно технічного завдання постачальник повинен у 5 денний термін виправити всі зауваження та надати виправлений варіант зразка-еталону. У разі не виконання зауважень згідно технічному завданню, замовник залишає за собою право відхилити пропозиції постачальника и не укладати договір на постачання даної продукції.

- Замовник залишає за собою право вимагати у учасника додаткову інформацію, в рамках процедури закупівлі.

- Дата виготовлення, не раніш чим за півроку на момент постачання.

- Гарантійний термін  - не менше ніж 1 рік з моменту введення в експлуатацію.