Додаток 2 до наказу

№ ____ від «_____» ___________2021

| Дата видачі "___" ____________ 20__ року |  |  |
| --- | --- | --- |

###### Технічні вимоги  № _______

_____________________________________________________________________________________
(назва об'єкта та повне найменування / прізвище, ім'я, по батькові Замовника)

- Функціональне призначення об'єкта___________________________________________

- Адреса об'єкта_____________________________________________________________

- Термін (прогнозований) введення у експлуатацію________________________________

- Опис схеми 0,4-10-35кВ:_____________________________________________________

- Додаткові вимоги:

  - З виконання РП, ТП: ________________________________________________________

  - З виконання лінії електропередавання:

    - Замовник надає на узгодження до ОСР «Акт вибору траси з визначеною пропонованою трасою проходження мереж» (пропонованими  місцями розміщення об’єктів електроенергетики) та іншими документами з метою отримання уточнених вимог щодо виконання відведення земельних ділянок;

    - Проєктну документацію виконати згідно ДБН А.2.2-3-2014 «Склад та зміст проектної документації на будівництво»;

    - Проектування ЛЕП виконати на земельній ділянці, оформленій на користь ОСР на підставі містобудівних умов і обмежень забудови даної земельної ділянки (якщо отримання містобудівних умов та обмежень в даному випадку передбачене чинним законодавством);

    - З метою спрощення оформлення земельних ділянок під забудову, рекомендовано  при розробці проектованих трас ЛЕП передбачати їх розміщення в межах або на межі земельної ділянки Замовника послуги з переносу мереж з оформленням безстрокових та безоплатних договорів сервітуту (з питань отримання консультацій щодо оформлення договорів сервітуту звертатися: Білобродський Анатолій Анатолійович (048) 705-23-19 BilobrodskyiAA@dtek.com).

  - З організації експлуатації:___________________________________________________

  - З обладнання комірок: _____________________________________________________

  - З телемеханіки:  ___________________________________________________________

  - Із зв'язку: _________________________________________________________________

  - З автоматики: _____________________________________________________________

  - З автоматичного частотного розвантаження (АЧР), системної протиаварійної автоматики (СПА): _____________________________________________________________

  - Розрахункові показники струмів короткого замикання на шинах 10 (кВ):

| ПС | Ік.з макс (А) | Ік.з мін (А) |
| --- | --- | --- |

  - Рівень напруги:

| на ПС (кВ) | 110/10 | на РП (кВ) | 10/0,4 | на ТП (кВ) | 10/0,4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

  - З компенсації ємнісних струмів замикання на землю:_____________________.

- До початку проектування розробити та погодити з ОСР Завдання на проектування.

Примітки:

7. Місцезнаходження Сторін

| Виконавець послуг: | Замовник: |
| --- | --- |
| АТ «ДТЕК Одеські Електромережі» Адреса: 65031, м. Одеса, вул. М. Боровського, 28-Б Код ЄДРПОУ: 00131713 Телефон (048)705-22-59 Електронна пошта та офіційний вебсайт: kanc@od.energy.gov.ua https://www.dtek-oem.com.ua Номер поточного рахунку: UA463348510000000002600893568 МФО: 334851 Фінансова установа: АТ «ПУМБ» |  |
| М.П. ______________________ (підпис, П.І.Б.) | М.П. ______________________ (підпис, П.І.Б.) |
| _____________________20___ року | _____________________20___ року |